## для сайта
Список комплектующих базовых производителей за 2024 год.
Код товарной группы А | Складские позиции (поставщик держит под нас комплектующие на своем складе, срок поставки в основном от 1-10 дней)
Код товарной группы В | Заказные позиции (закупаются по мере необходимости)
Код КЭЩ | Артикул | Наименование | Ед.измерения | Код товарной группы | Код валюты | Количественная статистика закупок за 2024 год
1. BRADY
BRDGWS58201 | gws58201 | Лента напольная, красная, 50ммх33м, В-726 (винил) | РУЛ | B | Руб | 2
BRD196508 | brd196508 | Риббон без галогенов R6000HF, Resin, черный, размер 60ммx300м /O, 1 шт. в упак.(BP-PR; i7100) | РУЛ | A | Руб | 6
BRD196511 | brd196511 | Риббон без галогенов R6007HF, Resin, черный, размер 110ммx300м /O, 1 шт. в упак.(BP-PR; i7100) | РУЛ | A | Руб | 3
EM-28773 | brd29864 | Этикетки ELAT-28-773 (25 листов) | УПАК | A | Руб | 31
2. CHINT
CHINT257019 | 257019 | Приставка доп.контакты F4-22 к контактору NC1 и NC2 (R) | шт | B | Руб | 400
CHINT689007 | 689007 | Диф. автомат NB2LE 1P+N 16A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип A, 6kA (R) | шт | B | Руб | 354
CHINT814012 | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 342
CHINT689002 | 689002 | Диф. автомат NB2LE 1P+N 16A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип AС, 6kA (R) | шт | B | Руб | 318
CHINT814012 | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 300
CHINT228520 | 228520 | Резистивно-емкостные цепи SR2-A для NC1-09-32 AC/DC 100В-250В (R) | шт | B | Руб | 299
CHINT257019 | 257019 | Приставка доп.контакты F4-22 к контактору NC1 и NC2 (R) | шт | B | Руб | 277
CHINT221033 | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | B | Руб | 271
CHINT265343 | 265343 | Универсальный доп. контакт AL/AX-21-M8 для NM8N (R) | шт | B | Руб | 237
CHINT179793 | 179793 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 207
CHINT265343 | 265343 | Универсальный доп. контакт AL/AX-21-M8 для NM8N (R) | шт | B | Руб | 184
CHINT256717 | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | шт | B | Руб | 172
CHINT520476 | 520476 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 6A 10х38 (R) | шт | B | Руб | 164
CHINT184994 | 184994 | Вспомогательный контакт XF9 для NB1 (R) | шт | B | Руб | 155
CHINT495996 | 495996 | Доп.контакты NS2-AU11 для NS2-25 (R) | шт | B | Руб | 145
CHINT228520 | 228520 | Резистивно-емкостные цепи SR2-A для NC1-09-32 AC/DC 100В-250В (R) | шт | B | Руб | 143
CHINT814013 | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 141
CHINT221033 | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | B | Руб | 136
CHINT184994 | 184994 | Вспомогательный контакт XF9 для NB1 (R) | шт | B | Руб | 129
CHINT495184 | 495184 | Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 4-6.3A с поворотной ручкой (R) | шт | B | Руб | 126
CHINT520347 | 520347 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П | шт | B | Руб | 121
CHINT184996 | 184996 | Сигнальный контакт XF9J для NB1 (R) | шт | B | Руб | 108
CHINT179793 | 179793 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 100
CHINT221545 | 221545 | Контактор NC1-1810 18А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | B | Руб | 99
CHINT201843 | 201843 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M1 R для NXM(LE)-125(63) (правый) (R) | шт | B | Руб | 95
CHINT200584 | 200584 | УЗО NL1-63 2P 25A 30mA 10kA тип A (DB) (R) | шт | B | Руб | 87
CHINT205889 | 205889 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 63A 25кА (R) | шт | B | Руб | 75
CHINT269688 | 269688 | Малые защитные крышки выводов TCV22-M8 для NM8N-250 3P (R) | шт | B | Руб | 71
CHINT256717 | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | шт | B | Руб | 71
CHINT184996 | 184996 | Сигнальный контакт XF9J для NB1 (R) | шт | B | Руб | 69
CHINT814014 | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 67
3. DEGSON
DEGDLM201P1700AH | DLM2-01P-17-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC (11060000214) | шт | A | юань | 8225
DEGDC1001P1100AH | DC10-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 10мм2, ширина 8мм, номинальный ток 57А (11020000001) | шт | A | юань | 20500
DEGDC1601P1100AH | DC16-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 16мм2, ширина 12мм, номинальный ток 76А (11020000012) | шт | A | юань | 1000
DEGDC3501P1100AH | DC35-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 35мм2, ширина 16мм, номинальный ток 125А (11020000029) | шт | A | юань | 799
DEGDC401P1100AH | DC4-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А (11020000035) | шт | A | юань | 30000
DEGDC601P1100AH | DC6-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 6мм2, ширина 8мм, номинальный ток 41А (11020000047) | шт | A | юань | 400
DEGDPKF14AF300AH | DPKF14A-F3-00A(H) | Колодка для реле с 4 C/O контактами (клипса в комплекте) (30020000052) | шт | A | юань | 2800
DEGEPC1100AH | E-PC-1100A(H) | Концевой зажим, серый, устанавливается на DIN-рейку NS35 (11060000666) | шт | A | юань | 12000
DEGDDC1601P1100AH | D-DC16-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 16мм2 DC16 серая (11060000076) | шт | A | юань | 300
DEGDDC2501P1100AH | D-DC2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5 и 4мм2 DC4 серая (11060000079) | шт | A | юань | 5000
DEGDDC601P1100AH | D-DC6-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 6мм2 DC6 и 10мм2 DC10 серая (11060000080) | шт | A | юань | 2000
DEGZS680P1900AH | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2мм (11060000592) | шт | A | юань | 1000
DEGZS680P1900AH0110 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от 1 до10 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 503
DEGZS680P1900AH1120 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от11 до20 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 201
DEGZS680P1900AH2130 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от21 до 30 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 50
DEGDFA410P1100AH | DFA4-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 10 полюсов, серая (92119900024) | шт | A | юань | 200
DEGDFA402P1100AH | DFA4-02P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 2 полюса, серая (92119900015) | шт | A | юань | 1500
DEGDRPE4CLRA22007AH | DRPE-4C-LR-A220-07A(H) | Реле миниатюрное универсальное электромеханическое; Тип контактов: 4CO; Номинальный ток 5A; Напряжение управления: 220V AC; (30010000153) | шт | A | юань | 2200
DEGEPC01P1100AH | E-PC-01P-11-00A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм (11060000073) | шт | A | юань | 50
DEGBS10GY | BS10-GY | Клемма болтовая М10, серия BS с крышкой, серый (11070000003) | шт | B | юань | 65
DEGDCKKB4PV01P1200AH | DCKKB4-PV-01P-12-00A(H) | Клемма винтовая (11020000253) | шт | B | юань | 20
DEGDCKKB2501P1100AH | DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | Клемма винтовая двухуровневая 2,5мм2 серая, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А (11020000073) | шт | B | юань | 68
DEGDCKKB4PV01P1100AH | DCKKB4-PV-01P-11-00A(H) | Клемма винтовая двухуровневая с общим потенциалом 4мм2 серая, ширина 5,1мм, номинальный ток 32А (11020000127) | шт | B | юань | 275
DEGDSKK2501P1100AH | DSKK2.5-01P-11-00A(H) | Клемма двухуровневая пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35 (11040000062) | шт | B | юань | 17
DEGDC4HELD2401P1300AH | DC4-HE-LD24-01P-13-00A(H) | Клемма для установки предохранителя (11020000120) | шт | B | юань | 10
DEGDC10PE01P1C00AH | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 10кв.мм, Ширина: 8,0 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35 (11020000011) | шт | B | юань | 121
DEGDC4QU01P1100AH | DC4-QU-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая 4 контакта серая 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А (11020000188) | шт | B | юань | 61
DEGDC2501P1100AH | DC2.5-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А (11020000018) | шт | B | юань | 468
DEGDC2501P1200AH | DC2.5-01P-12-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А, Цвет синий (11020000019) | шт | B | юань | 14
DEGDC1001P1200AH | DC10-01P-12-00A(H) | Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, Ном. Ток: 57А, Ширина: 8,0 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35 (11020000002) | шт | B | юань | 40
DEGDS401P1100AH | DS4-01P-11-00A(H) | Клемма проходная с push in зажимами DS4; 4мм2; серый (11040000041) | шт | B | юань | 72
DEGDS25TW01P1100AH | DS2.5-TW-01P-11-00A(H) | Клемма проходная с push in зажимами; 2,5мм2; серый (11040000035) | шт | B | юань | 200
DEGWS401P1100AH | WS4-01P-11-00A(H) | Клемма проходная с пружинными зажимами; 4мм2; серый (11030000270) | шт | B | юань | 3279
DEGDDC4HE01P1300AH | D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | Концевая крышка (11060000231) | шт | B | юань | 4
DEGDDS401P1100AH | D-DS4-01P-11-00A(H) | Концевая крышка D-DS4 (11060000158) | шт | B | юань | 5
DEGDDS25TW01P1100AH | D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) | Концевая крышка для клемм (11060000157) | шт | B | юань | 20
DEGDDSKK2501P1100AH | D-DSKK2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы DSKK2.5, серая (11060000002) | шт | B | юань | 3
DEGDDCKKB2501P1100AH | D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5-4мм2 DCKKB2.5 и DCKKB4 серая (11060000232) | шт | B | юань | 13
DEGDWS401P1100AH | D-WS4-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая клеммы WS4, серая (11060000114) | шт | B | юань | 218
DEGDWS4QU01P1100AH | D-WS4-QU-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая клеммы WS4-QU, Цвет: серый (11060000117) | шт | B | юань | 183
DEGZB510P1900AH | ZB5-10P-19-00A(H) | Маркировка горизонтальная универсальная 2,5мм2, ширина 5,2мм, пустая (92118900129) | шт | B | юань | 206
DEGDMDRC624V00AH | DMD-RC-6/24V-00A(H) | Модуль защиты, RC-цепь (30070000084) | шт | B | юань | 53
DEGDFB10521600AH | DFB10-5.2-16-00A(H) | Перемычка для клемм DS, 10 полюсов, красная, 50 шт. (11060000380) | шт | B | юань | 3
DEGDFA2510P1100AH | DFA2.5-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2, 10 полюсов, серая (92119900010) | шт | B | юань | 11
DEGWFA401P1100AH | WFA4-01P-11-00A(H) | Перемычка для смежных клемм серии WS, серая (92119900150) | шт | B | юань | 590
DEGDRPE4CLRD2407AH | DRPE-4C-LR-D24-07A(H) | Реле миниатюрное универс. электромех-е; Тип конт-в: 4CO; Номин ток 5A; Напряж. упр-я: 24V DC; Мат.конт AgNi; Опции: LEDинд-р, кн.блок-ки (30010000140) | шт | B | юань | 163
DEGDRPT2CLRA22002AH | DRPT-2C-LR-A220-02A(H) | Реле промежуточное, Тип контактов: 2CO; Номинальный ток 8А; Напряжение управления: 220V AC; Материал контактов: AgNi (30010000117) | шт | B | юань | 453
DEGDSRT08A300AH | DSRT08A-3-00A(H) | Розетка для реле промежуточного серии DRPT с 2CO контактами; Фиксатор: пластиковый, в комплекте; Цвет: черный (30020000058) | шт | B | юань | 453
DEGDMDRC110240V00AH | DMD-RC-110/240V-00A(H) | Функциональный модуль, для релейных колодок, тип RC-110/220V (30070000085) | шт | B | юань | 450
4.DKS
DKS02135R | 02135 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3, 35х7,5мм. | м | A | Руб | 120
DKS02145R | 02145 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3A, 35х15мм. | м | A | Руб | 2508
EM-SG0DKS0962 | 00962RL | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | м | A | Руб | 700
EM-SG0DKS0963 | 00963RL | Жгут витой, SPIRALITE P3, прозрачный | м | A | Руб | 2800
DKSGTRVO10 | GTRVO-10 | Кабельная оплетка из полиэстера 10-16мм | м | A | Руб | 4300
DKSGTRVO20 | GTRVO-20 | Кабельная оплетка из полиэстера 20-32мм | м | A | Руб | 100
DKS25467SR | 25467SR | Монтажная база двойная самоклеящаяся 19x19, белая для хомутов шириной до 3,6мм (упак-100шт) | УПАК | A | Руб | 150
DKS25473SR | 25473SR | Монтажная база двойная самоклеящаяся 28x28, белая для хомутов шириной до 4,8мм (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 90
DKS2BT8 | 2BT8 | Наконечник кольцевой под винт 2.5мм.кв . винт 8мм. | шт | A | Руб | 3300
DKS2B5P | 2B5P | Наконечник с отверст. под винт и изолир.фланцем 1,5-2,5 кв.мм 5,2 мм (НКИ) (новый аналог 2B5P-EE-PVC) | шт | A | Руб | 500
DKS25203SR | 25203SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 2,5x100 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 900
DKS25209SR | 25209SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 3,6x140 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 453
DKS25217SR | 25217SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 4,8x300 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 194
DKS25227SR | 25227SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 7,6x365 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 21
DKS06502RL | 06502RL | Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для короба | шт | B | Руб | 1000
DKSCM190600 | CM190600 | Шайба со спец. головкой для соед. провол.лотка(в соед. с винтом М6х14) | шт | B | Руб | 1000
DKSR5M2WPC25B05 | R5M2WPC25B05 | Комплект силового контакта 250А, для шин, 5х5мм | компл | B | Руб | 591
DKSISBK3569 | ISBK3569 | Изолятор шинный 35х32 М10 | шт | B | Руб | 586
DKSR5TOEM60 | R5TOEM60 | Притвор для внешней двери Ш=600 | компл | B | Руб | 468
DKSR5M2WSCP12 | R5M2WSCP12 | Комплект сигнальных контактов 12 А, M+F, 13 шт | компл | B | Руб | 391
DKSR5NPD600 | R5NPD600 | Рейка боковая для шкафов CQE N Г=600 мм, комплект 2 шт. (DKC) | компл | B | Руб | 315
DKSVPR4TWINGY | VPR-4-TWIN-GY | Клемма проходная, зажим push-in, 3 точки подключения, 4 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 310
DKSTUR4MT | TUR-4-MT | Клемма расцепительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 280
DKSTUR25 | TUR-2.5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 256
DKSR5K4 | R5K4 | Кронштейн для шины заземления | компл | B | Руб | 253
DKS03130 | 03130 | Кронштейн TST30 | шт | B | Руб | 250
DKSTUR4 | TUR-4 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 239
DKSR5M2WSCB | R5M2WSCB | Комплект держателей сигнальных контактов 52 pin, 12 A | компл | B | Руб | 230
DKSR5NBP01 | R5NBP01 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт. | компл | B | Руб | 221
DKSR5BCM24 | R5BCM24 | Латунный кабельный ввод М24, d=10-14 мм | шт | B | Руб | 214
DKSR5M2GBS65 | R5M2GBS65 | Комплект держателя вертикальных шин 50-60х5 | компл | B | Руб | 206
DKSR5M2WMS | R5M2WMS | Комплект для электрической индикации положений | компл | B | Руб | 201
DKSCM100600 | CM100600 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт | B | Руб | 200
DKSR5NPD400 | R5NPD400 | Рейка боковая для шкафов CQE N Г=400 мм, комплект 2 шт. (DKC) | компл | B | Руб | 166
DKSR5M2WBB3P2 | R5M2WBB3P2 | Комплект шин для выкатного блока, 250А, 3P | компл | B | Руб | 162
DKSNUPUTUK6 | NUPUTUK-6 | Маркировка для клемм, ширина 6 мм, белая, без надписей | шт | B | Руб | 148
DKSR5MPBS | R5MPBS | Кронштейн д. уст. изол. сб. шин кол-во в упаковке 17шт | компл | B | Руб | 140
DKSR5NFP60 | R5NFP60 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | компл | B | Руб | 137
DKSR5A55R | R5A55R | Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. | УПАК | B | Руб | 135
DKSR5HTC16 | R5HTC16 | Кабельный ввод, пластик V0 UL94, IP54, +130 - 40, 16 отверстий | шт | B | Руб | 134
DKSR5M2WXM1 | R5M2WXM1 | Комплект шасси для установки блоков x1 | компл | B | Руб | 134
DKSR5PD600 | R5PD600 | Рейка боковая Г=600 мм, 1кмп=2шт. | компл | B | Руб | 129
DKSR5NGMN20 | R5NGMN20 | Стойки вертикальные для шкафов CQE N оцинкованные В=2000 мм, комплект 4 шт. | компл | B | Руб | 127
5.EKF
EKFMBKARA4 | mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF Basic | шт | A | Руб | 300
EKFNVI24N | nvi-2-4n | Наконечник вилочный изолированный НВИ 2.5-4 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 110
EKFNKI1253N | nki-1.25-3n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1.5-3 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 5
EKFNKI23N | nki-2-3n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2.5-3 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 3
EKFNKI556N | nki-5.5-6n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-6 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 28
EKFNHVI16018 | nhvi-16.0-18 | Наконечник штыревой втулочный НШвИ 16,0-18 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 10
EKFNHVI2518 | nhvi-2.5-18 | Наконечник штыревой втулочный НШвИ 2,5-18 (50шт.) EKF | УПАК | A | Руб | 20
EKFNHVI058 | nhvi-0.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 135
EKFNHVI0758 | nhvi-0.75-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 500
EKFNHVI108 | nhvi-1.0-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 1700
EKFNHVI158 | nhvi-1.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 450
EKFNHVI258 | nhvi-2.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 950
EKFNHVI409 | nhvi-4.0-9 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 4,0-9 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 150
EKFNHVI6012 | nhvi-6.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 6,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 150
EKFNHVI10012 | nhvi-10.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 10,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 140
EKFNHVI16012 | nhvi-16,0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 16,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 40
EKFNHVI25016 | nhvi-25.0-16 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 25,0-16 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 30
EKFNHVI35016 | nhvi-35.0-16 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 35,0-16 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 5
EKFNHVI50020 | nhvi-50.0-20 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 50,0-20 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 5
EKFNHVI20758 | nhvi2-0.75-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 140
EKFNHVI2108 | nhvi2-1.0-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 1,0-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 300
EKFNHVI2158 | nhvi2-1.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 1,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 40
EKFNHVI22510 | nhvi2-2.5-10 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 2,5-10 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 120
EKFNHVI24012 | nhvi2-4.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 4-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 20
EKFNHVI26014 | nhvi2-6.0-14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 6,0-14 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 10
EKFNHVI210014 | nhvi2-10,0-14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 10,0-14 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 20
EKFRPIM125508 | rpim-1,25-5-0,8 | Разъем плоский РпИм 1,25-5-0,8 (100шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 3
EKFAS38 | as-38 | Сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) EKF Proxima | шт | A | Руб | 300
EKFPLCPG16 | plc-pg-16 | Сальник PG16 IP54 d отверс. (21мм.) d проводника 10-14мм | шт | A | Руб | 3000
EKFPLCPG21 | plc-pg-21 | Сальник PG21 IP54 d отверс. (27мм.) d проводника 13-18мм | шт | A | Руб | 1700
EKFPLCPG29 | plc-pg-29 | Сальник PG29 IP54 d отверс. (36мм.) d проводника 18-25мм EKF PROxima | шт | A | Руб | 1000
EKFPLCPG42 | plc-pg-42 | Сальник PG42 IP54 d отверс. (53мм.) d проводника 32-38мм EKF PROxima | шт | A | Руб | 150
EKFSN063142 | sn0-63-14-2 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт | A | Руб | 150
EKFSN063082 | sn0-63-08-2 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт | A | Руб | 100
EKFSN06314K | sn0-63-14-k | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 260
EKFSN06308K | sn0-63-08-k | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 300
EKFSN012514K | sn0-125-14-k | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 1150
EKFSN04X11 | sn0-4x11 | Шина нулевая в корпусе (4х11) EKF PROxima | шт | A | Руб | 30
EKFSN04X15 | sn0-4x15 | Шина нулевая в корпусе (4х15) EKF PROxima | шт | A | Руб | 65
EKFSN04X7 | sn0-4x7 | Шина нулевая в корпусе (4х7) EKF PROxima | шт | A | Руб | 150
EKFPIN0363 | pin-03-63 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт | A | Руб | 110
EKFPLCJXB2435GY | plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | шт | B | Руб | 1920
EKFZH3F | zh-3f | Заглушка на соединительную шину 3-х фазную (50шт.) EKF PROxima | шт | B | Руб | 500
EKFLEDMAD1616G | ledm-ad16-16-g | Матрица светодиодная AD16-16HS зеленый 230 В AC (16мм) EKF PROxima | шт | B | Руб | 396
EKFPLCJXB1035B | plc-jxb-10/35b | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima | шт | B | Руб | 384
EKFMCCBSAK2535 | sak-2.5-35 | Заглушка для JXB-2,5/35 | шт | B | Руб | 192
EKFPLCEK35125 | plc-ek-35/125 | Колодка клеммная ЕК-35/125 JXB EKF PROxima | шт | B | Руб | 171
EKFPVC10381 | pvc-10x38-1 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 1 А EKF PROxima | шт | B | Руб | 158
EKFPLCKVS1650GRAY | plc-kvs-16-50-gray | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 серая EKF PROxima | шт | B | Руб | 137
EKFTZ8108 | tz8108 | Концевой выключатель TZ-8108 EKF PROxima | шт | B | Руб | 126
EKFPLCEK35125 | plc-ek-35/125 | Колодка клеммная ЕК-35/125 JXB EKF PROxima | шт | B | Руб | 112
6.HYUNDAI
HGD63M1PMCS0000C00006_C | HGD63M1PMCS0000C00006_C | Автоматический выключатель HGD63-M 1PMCS0000C 00006 1 полюс, 6А, ток к.з. 6kA, хар-ка C (STANDARD) | шт | B | Руб | 295
HGD63M2PMCS0000C00006_C | HGD63M2PMCS0000C00006_C | Автоматический выключатель HGD63-M 2PMCS0000C 00006 2 полюса, 6А, ток к.з. 6kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 142
HGCTB22NS | HGCTB22NS | Блок вспомогательных контактов фронтальный HGC TB 22NS (для HGC9-100, UMC9-100, HGR) | шт | B | Руб | 122
TCF25GP-GS3 | TCF25GP-GS3 | Крышка клеммная короткая TCF 25GP-GS3 для HGP100/160/250 тип G одна шт | шт | B | Руб | 108
AUX63GPL1 | AUX63GPL1 | Вспомогательный контакт AUX 63GP L1 для HGP100/250/400/630/800 | шт | B | Руб | 81
HGD63P3PMCS0000C00006_C | HGD63P3PMCS0000C00006_C | Автоматический выключатель HGD63P 3PMCS0000C 00006 3 полюса, 6А, ток к.з. 10kA, хар-ка C (STANDARD) | шт | B | Руб | 73
ALT25GPL1 | ALT25GPL1 | Аварийный контакт ALT 25GP L1 для HGP100/160/250/400/630/800 | шт | B | Руб | 60
HGC911NSX220 | HGC911NSX220 | Магнитный контактор HGC9 11NS X220 9А 4 кВт при АС3 (380-440В) кат. 220В АC 1НО+1НЗ | шт | B | Руб | 48
CBBBLOCKUNIT | CBBBLOCKUNIT | Контактный блок CBB BLOCK UNIT для CBBPLATE на 3 контакта | шт | B | Руб | 46
TCF63GPS3 | TCF63GPS3 | Крышка клеммная короткая TCF 63GP S3 для HGP400/630 | шт | B | Руб | 40
TCF10GMS3 | TCF10GMS3 | Крышка клеммная короткая TCF 10GM S3 для 3п HGM/HGE30/50E/S/60/100 | шт | B | Руб | 38
HGD63M2PMBS0000C00002_C | HGD63M2PMBS0000C00002_C | Автоматический выключатель HGD63-M 2PMBS0000C 00002 2 полюса, 2А, ток к.з. 6kA, хар-ка B (STANDARD) | шт | B | Руб | 36
TFH25GP | TFH25GP | Наружная рукоятка управления (на щите) TFH 25GP для HGP100/250 | шт | B | Руб | 33
HGCSB80011NS | HGCSB80011NS | Блок вспомогательных контактов HGC SB800 11NS, слева/справа, (для HGC115-800, UMC300-500) | шт | B | Руб | 32
HRC63S2PG4S0000C00025FC | HRC63S2PG4S0000C00025FC | Устройство защитного отключения HRC63S 2PG4S0000C 00025F 2 полюса, 25A, 30mA | шт | B | Руб | 32
HGNSPQ | HGNSPQ | Позиционный переключатель PQ для HGN/HGS UAN/UAS | шт | B | Руб | 30
HGD63P1PMCS0000C00010_C | HGD63P1PMCS0000C00010_C | Автоматический выключатель HGD63P 1PMCS0000C 00010 1 полюс, 10А, ток к.з. 10kA, хар-ка C (STANDARD) | шт | B | Руб | 29
MMS32KAXT1010C | MMS32KAXT1010C | Аварийный контакт MMS32K AXT 1010 1NO(авар.), 1NO(доп.) лев. | шт | B | Руб | 28
ALT10GML1 | ALT10GML1 | Аварийный контакт ALT 10GM L1 для HGM/HGE30/50/60/100/125/160/250 | шт | B | Руб | 27
HGD63P1PMCS0000C00006_C | HGD63P1PMCS0000C00006_C | Автоматический выключатель HGD63P 1PMCS0000C 00006 1 полюс, 6А, ток к.з. 10kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 25
TCF25GMS3 | TCF25GMS3 | Крышка клеммная короткая TCF 25GM S3 для 3п HGM/HGE160/250 | шт | B | Руб | 24
CBM10GMUNIT | CBM10GMUNIT | Соединительный Блок CBM 10GMUNIT | шт | B | Руб | 23
HRO63P1NG4C0000C00006GC | HRO63P1NG4C0000C00006GC | Дифференциальный автомат HRO63P 1NG4C0000C 00006G 1 полюс + нейтр., 6A ток, к.з. 10kA,30mA, тип AC (STANDARD) | шт | B | Руб | 22
ALT63GPR1 | ALT63GPR1 | Аварийный контакт ALT 63GP R1 для HGP100/250/400/630/800 | шт | B | Руб | 20
HGNSVM | HGNSVM | Модуль измерения напряжения VM для HGNS OCR54/55 (UPR-LP/LH, GPR-LP/LH 50Гц) | шт | B | Руб | 19
HGCRC40Y220 | HGCRC40Y220 | Поглотитель перенапряжения HGC RC40 Y220 (для HGC 9-32) | шт | B | Руб | 19
HGCTB22NS | HGCTB22NS | Блок вспомогательных контактов фронтальный HGC TB 22NS (для HGC9-100, UMC9-100, HGR) | шт | B | Руб | 18
MMS32K02P5C | MMS32K02P5C | Автомат защиты двигателя MMS32K 02P5 1.6-2.5А 100kA АС400/415В | шт | B | Руб | 17
AUXHGD63PC | AUXHGD63PC | Дополнительный контакт AUX HGD63P для HGD63P/HGD63M/HRO63 | шт | B | Руб | 17
TDM25GMP3 | TDM25GMP3 | Монтажное основание TDM 25GM P3 для HGM/HGE160, 250 | шт | B | Руб | 17
CBBPLATE10GM | CBBPLATE10GM | Основание под контактный блок CBBPLATE 10GM для HGM/HGE 50H\L,100,125,250 HGP100,160,250 | шт | B | Руб | 17
HGD63M1PMCS0000C00010_C | HGD63M1PMCS0000C00010_C | Автоматический выключатель HGD63-M 1PMCS0000C 00010 1 полюс, 10А, ток к.з. 6kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 16
HGP100S-G3PEES0000C00100 | HGP100S-G3PEES0000C00100 | Автоматический выключатель HGP100S-G3PEES0000C00100 40-100A (ETU-E, LSIG) ток к.з. 85kA AC380/415В | шт | B | Руб | 16
HGC1811NSX220 | HGC1811NSX220 | Магнитный контактор HGC18 11NS X220 18А 7.5 кВт при АС3 (380-440В) кат. 220В АC 1НО+1НЗ | шт | B | Руб | 16
HGD63P1PMBS0000C00010_C | HGD63P1PMBS0000C00010_C | Автоматический выключатель HGD63P 1PMBS0000C 00010 1 полюс, 10А, ток к.з. 10kA, хар-ка B | шт | B | Руб | 15
7.IEK
ITKLC1C5E04311 | LC1-C5E04-311 | ITK Кабель связи витая пара F/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid, PVC, 305м, серый | м | A | Руб | 900
ITKCS31C5EF | CS3-1C5EF | ITK Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е | шт | A | Руб | 400
IEKYIS5012K03 | YIS50-12-K03 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL ИЭК (уп=10 шт.) | шт | A | Руб | 95
IEKYIS113510 | YIS11-35-10 | Изолятор SM35 (М8) силовой | шт | A | Руб | 4500
IEKYIS114012 | YIS11-40-12 | Изолятор SM40 (М8) силовой (10шт) ИЭК | шт | A | Руб | 1300
IEKYZN11DF003K03 | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK | шт | A | Руб | 500
IEKYSA40202268K41 | YSA40-20-22-68-K41 | Сальник d= 20мм (D отв.бокса 22мм) серый (100шт) ИЭК | шт | A | Руб | 3000
IEK-IZOL00000 | YIS31 | Угловой изолятор для О шины желтый | шт | A | Руб | 200
EM-SNS0100163 | YNS21-1-063 | Шина соединительная PIN 1-фазная 63А 53 модуля (40шт) ИЭК | шт | A | Руб | 6
IEKYSA40252768K41 | YSA40-25-27-68-K41 | Сальник d= 25мм (D отв.бокса 27мм) серый (100шт) ИЭК | шт | A | Руб | 100
IEKYSA40253268K41 | YSA40-25-32-68-K41 | Сальник d= 25мм (D отв.бокса 32мм) серый (100шт) ИЭК | шт | A | Руб | 100
IEKYSA40404968K41 | YSA40-40-49-68-K41 | Сальник d=40мм (D отв.бокса 49мм) серый (100шт) ИЭК | шт | A | Руб | 100
IEKARM06N1C006 | AR-M06N-1-C006 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | шт | B | Руб | 428
IEKMVA312006C | MVA31-2-006-C | Выключатель автоматический ВА47-60M 2Р 6А 6кА С | шт | B | Руб | 249
IEKCLP1MAB865 | CLP1M-A-B-8-65 | Болт анкерный с гайкой М6/8х65 IEK | шт | B | Руб | 216
IEKCLP1MCS6101 | CLP1M-CS-6-10-1 | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | шт | B | Руб | 210
IEKARM06N1C006 | AR-M06N-1-C006 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | шт | B | Руб | 123
IEKLEKVK00100 | LE-KVK00-100 | LESTA Кронштейн для верт. крепления 100мм IEK | шт | B | Руб | 108
IEKCLP1MN6 | CLP1M-N-6 | Гайка со стопорным буртом М6 IEK | шт | B | Руб | 108
IEKCLP1MN82 | CLP1M-N-8-2 | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | шт | B | Руб | 106
IEKCLP1MCS616 | CLP1M-CS-6-16 | Комплект соединительный КС М6х16 IEK | шт | B | Руб | 106
IEKCLM401004003120 | CLM40-100-400-3-120 | Лоток лестничный LESTA 100х400х3000-1,2 IEK | м | B | Руб | 96
IEKYZN11DFMH003K03 | YZN11DFMH-003-K03 | Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор IEK | шт | B | Руб | 89
IEKKV121101 | KV-1-2110-1 | Выключатель концевой ВПК-2110-БУ2 толкатель IP65 IEK | шт | B | Руб | 88
IEKITT203050250 | ITT20-3-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5S | шт | B | Руб | 75
IEKYCEHG15020 | YCE-HG-150-20 | Обогреватель на DIN-рейку 150Вт IP20 ИЭК | шт | B | Руб | 66
IEKYNN2122100 | YNN21-22-100 | Шина PEN земля-ноль 8х12мм 22/2 (22групп/креп по краям)ИЭК | шт | B | Руб | 66
IEKYSA50253768K23 | YSA50-25-37-68-K23 | Сальник PGM 29 металлический диаметр проводника 18-25мм IP68 | шт | B | Руб | 60
AV-IEK4729059 | MVA20-1-016-C | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А C 4,5кА (12шт) ИЭК | шт | B | Руб | 55
IEKYVR1038055 | YVR10-380-55 | Вентилятор с фильтром ВФИ 380 м3/час IP55 | шт | B | Руб | 55
IEKYVR10DEF38055 | YVR10D-EF-380-55 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 380 м3/час | шт | B | Руб | 55
IEKCLM50DRSK | CLM50D-RSK | Распорка для кронштейна IEK | шт | B | Руб | 54
IEKITT103050200 | ITT10-3-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | шт | B | Руб | 54
IEKYCETNO0060 | YCE-TNO-00-60 | Термостат от 0 до +60град.С NO ИЭК | шт | B | Руб | 53
DAV-IEK000048 | MAD22-5-016-C-30 | Дифференциальный автомат АВДТ32 2P 16А 30мА (6шт) ИЭК | шт | B | Руб | 51
IEKEPC100401K01 | EPC10-04-01-K01 | Пкр27-04-К43 Патрон подвесной керамический, Е27 (200 шт), стикер на изделии, IEK | шт | B | Руб | 50
IEKYTT210060NONC | YTT21-00-60-NO-NC | Термостат УККт от -20 до +60°C NO/NC IEK | шт | B | Руб | 50
IEKYKM400454G | YKM40-04-54-G | Корпус метал. ЩМП-4-0 (800х650х250мм) У2 IP54 GENERICA | шт | B | Руб | 46
IEKU040202001 | PSR11-016-3 | Розетка 113 стационарная 2Р+РЕ 16А 220В IP44 (10шт) ИЭК | шт | B | Руб | 46
IEKORSG12G | ORS-G-1-2-G | Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI | шт | B | Руб | 46
IEKIPA1060200E | IPA10-6-0200-E | Амперметр Э47 72х72мм 200/5А кл. точн. 1.5 ИЭК | шт | B | Руб | 45
AV-IEK8800001 | SVA10-3-0025 | Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 25А 25кА ИЭК | шт | B | Руб | 43
IEKARM06N1C0D5 | AR-M06N-1-C0D5 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 0,5А IEK | шт | B | Руб | 42
IEKU070300007 | YZN10-035-K03 | Зажим наборный ЗНИ-35мм2 (JXB125А) серый (30шт) ИЭК | шт | B | Руб | 42
IEKCLM401006003120 | CLM40-100-600-3-120 | Лоток лестничный LESTA 100х600х3000-1,2 IEK | м | B | Руб | 42
EM-PG16000000 | YSA20-14-16-54-K41 | Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54 (20шт) ИЭК | шт | B | Руб | 41
IEKBBT3011T321K04 | BBT30-11T-3-21-K04 | Кнопка D8-11T d=22мм 1з+1р с фиксацией красная IEK | шт | B | Руб | 40
8.INKOTEX
INK234ARTMX203PBRR0 |  | Cчетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 PBR.R | шт | B | Руб | 2
INK234ARTMX203PBRR |  | Счетчик Mеркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R, 3*230/400, 5(10), кл.т. 0,5S/1,0, оптопорт, 2*RS485 | шт | B | Руб | 18
INK04ARTMX202POBHG |  | Счетчик меркурий 204 ARTMX2-02 POBH.G | шт | B | Руб | 3
INK230ART03CN575A |  | Счетчик Меркурий 230 ART-03 С(R)N 5-7,5А 3*230/400В 3Ф кл.т 0,5S/1.0, CAN (RS-485) | шт | B | Руб | 2
INK230ART01PRSIN | 32822 | Счетчик Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN 5(60)А 3*230/400В 3Ф кл.т 1.0/2,0, Мн.Т ЖКИ, 3 винта | шт | B | Руб | 2
INK230ART02PQRSIN | 32557 | Счетчик Меркурий 230ART-02 PQRSIN 10-100А 3*230/400В 3Ф кл.т.1.0/2,0 Мн.Т ЖКИ, 3 винта | шт | B | Руб | 7
INK230ART03PRSIDN | 32775 | Счетчик Меркурий 230ART-03 PQRSIDN 5-7,5А 3*230/400В 3Ф кл.т. 0,5S/1.0 Мн.Т ,Щ, ЖКИ,IrDA, CAN/RS485 3 винта (230ART03PQRSIDN) | шт | B | Руб | 20
INK230ART03CN50705 | 32702 | Счетчик Меркурий 230АRT-03 CN 5-7,5А 3*230/400В 3Ф кл.т 0,5S/1.0 Мн.Т,ЖКИ, 3 винта | шт | B | Руб | 8
INK234ARTMX202PBRR |  | Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.R, 3×230/400, 5(100), 1,0/2,0, оптопорт, 2×RS485 | шт | B | Руб | 4
INK236АRT03PQRS |  | Счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS 3*230/400, 5(10), 0,5S/1,0, Мн.т., RS485, ЖКИ, DIN | шт | B | Руб | 2
INK236ART01PQRS | М0000011648 | Счетчик Меркурий 236 АRT-01 PQRS кл.т. 1,0/2,0, 3*230/400В, 5(60)А, Мн.т., RS485, ЖКИ, DIN | шт | B | Руб | 8
9.KEAZ
KUR110394 | 110394 | Комплект зажимов №22 (27) ВА57-35-УХЛ3-КЭАЗ | шт | A | Руб | 30
KEAZ318297 | 318297 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А C ВА47-29-3C63-УХЛ3 | шт | B | Руб | 10
KEAZ110663 | 110663 | 110663 Приставка выдержки времени ПВЛ-11-УХЛ4-КЭАЗ | шт | B | Руб | 2
KEAZ281191 | 281191 | OptiRel G 55-H5 | шт | B | Руб | 8
KEAZ318361 | 318361 | АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 16А 30мА А АВДТ32-22C16-AC-УХЛ4 | шт | B | Руб | 14
KEAZ321328 | 321328 | Блок вспомогательных контактов OptiDin MK11 | шт | B | Руб | 2
KEAZ116824 | 116824 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS20 | шт | B | Руб | 8
KEAZ272363 | 272363 | Блок контактов КМЕ/КПЕ-1НО-КЭАЗ | шт | B | Руб | 4
KEAZ115674 | 115674 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ11 | шт | B | Руб | 20
KEAZ284548 | 284548 | Блок питания OptiPower DR-120-24-1 | шт | B | Руб | 2
PR-PN00000400 | 110892 | Вставка плавкая ПН2-400-400А-У3 | шт | B | Руб | 3
KEAZ249248 | 249248 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | шт | B | Руб | 46
KEAZ137335 | 137335 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 | шт | B | Руб | 11
AV-KUR0000199 | 100983 | Выключатель автоматический ВА21-29-340010-6,3А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 11
KEAZ108237 | 108237 | Выключатель автоматический ВА55-41-344770-1000А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | шт | B | Руб | 3
KEAZ108204 | 108204 | Выключатель автоматический ВА55-43-344730-2000А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 3
KUR0420010501100000 | 108439 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-50А-800-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 10
KUR0324743201150504 | 238156 | Выключатель автоматический ВА57-39-344730-320А-2500-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 3
KUR0220011251120000 | 109296 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 2
KEAZ228067 | 228067 | Выключатель автоматический диф.тока АВДТ32-22C25-A-УХЛ4 (2P, C25, 30mA) | шт | B | Руб | 24
KUR138543 | 138543 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-3C80-8ln-УХЛ3 | шт | B | Руб | 5
KEAZ318102 | 318102 | Выключатель автоматический модульный ВА47-100-1C16-УХЛ3 (10кА)-КЭАЗ | шт | B | Руб | 12
KEAZ274891 | 274891 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-200-3P | шт | B | Руб | 1
KUR110660 | 110660 | Комплект механизм блокировки ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4 | шт | B | Руб | 29
KEAZ357821 | 357821 | Лампа AD16DS(LED) матрица D16мм зеленый 230В AC-КЭАЗ | шт | B | Руб | 2
KEAZ253249 | 253249 | Ограничитель перенапряжения ОПН-112-УХЛ4 | шт | B | Руб | 7
10.KLEMSAN
KLMSN5552540 | 5552540 | KKD 2540; Перфорированный короб с крышкой, 25x40 (ШxВ) | м | A | Руб | 800
KLMSN5552560 | 5552560 | KKD 2560; Перфорированный короб с крышкой, 25x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 800
KLMSN5554040 | 5554040 | KKD 4040; Перфорированный короб с крышкой, 40x40 (ШxВ) | м | A | Руб | 300
KLMSN5554060 | 5554060 | KKD 4060; Перфорированный короб с крышкой, 40x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 1224
KLMSN5556060 | 5556060 | KKD 6060; Перфорированный короб с крышкой, 60x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 1000
KLMSN304120RP | 304120RP | Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5(RP) (упак 100 шт) Klemsan | шт | B | Руб | 144
KLMSN304350 | 304350 | AVK150; Клеммник на DIN-рейку 150мм.кв. (серый) | шт | B | Руб | 19
KLMSN334140 | 334140 | AVK6/10T Клемник на DIN-рейку 10мм.кв. для заземления | шт | B | Руб | 8
KLMSN504103 | 504103 | DO10/6; Горизонтальная маркировка (21-30) | шт | B | Руб | 30
KLMSN5552580 | 5552580 | KKD 2580; Перфорированный короб с крышкой, 25x80 (ШxВ) | м | B | Руб | 12
KLMSN5554080 | 5554080 | KKD 4080; Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) | м | B | Руб | 194
KLMSN446449 | 446449 | NPP PYK 2.5 Торцевая пластина | шт | B | Руб | 12
KLMSN307109 | 307109 | PYK 2,5 Клемма на 2 провода | шт | B | Руб | 143
KLMSN306239 | 306239 | YBK 4 Клемма 32A/750V/4mm2/Серый | шт | B | Руб | 2680
KLMSN306239 | 306239 | YBK 4 Клемма 32A/750V/4mm2/Серый | шт | B | Руб | 5686
KLMSN604230 | 604230 | Датчик температуры и влажности с Modbus; SAS-TH | шт | B | Руб | 40
KLMSN310129 | 310129 | Двухполюсовая пружинно-зажимная клемма CTP 2,5 (серый) | шт | B | Руб | 200
KLMSN310169 | 310169 | Двухъярусная пружинно-зажимная клемма CTP 2,5-2F (серая) | шт | B | Руб | 506
KLMSN351109 | 351109 | Держатель предохранителя на DIN-рейку ASK 2S винтовой зажим (серый) | шт | B | Руб | 14
KLMSN468069 | 468069 | Держатель прозрачной крышки с возм. пломбировки(серый); SKK-MR35 (уп.10шт) | шт | B | Руб | 8
KLMSN466110 | 466110 | Защитный профиль для AVK 150B, (серый); ККВ 150 | шт | B | Руб | 90
KLMSN316109 | 316109 | Клеммник 2-х ярусный пружинный серый YBK 2,5-2F | шт | B | Руб | 40
KLMSN304330 | 304330 | Клеммник 304330 AVK50 (Klemsan) | шт | B | Руб | 27
KLMSN334220 | 334220 | Клеммник 4-х выводной, 2,5 мм.кв., (земля); AVK 2,5 CCT | шт | B | Руб | 18
KLMSN304120 | 304120 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² (серый); AVK2,5(RP); уп.100 шт. | шт | B | Руб | 283
KLMSN304200RP | 304200RP | Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP) | шт | B | Руб | 830
KLMSN306229 | 306229 | Клеммник пружинный 2,5 мм² (серый); YBK2,5 уп.100шт | шт | B | Руб | 1404
KLMSN355229 | 355229 | Клеммник с держ. предохр. (5х20, 5х25), откид.картридж, с индикацией 24VDC, на DIN-рейку,4 мм.кв., (серый); ASK 3MLD уп.30шт | шт | B | Руб | 135
KLMSN363009 | 363009 | Клеммник с размыкателем (откид.картридж), на DIN-рейку, 4 мм.кв., (серый); ASK 3MB | шт | B | Руб | 11
KLMSN450109 | 450109 | Концевой сегмент на измер. клеммники WGO1,-2/ WGL, (серый); NPP-WGO1-2 уп=25шт | шт | B | Руб | 40
KLMSN446329 | 446329 | Концевой сегмент на клеммники YBK2,5, (серый);NPP YBK2,5 уп.100шт | шт | B | Руб | 142
KLMSN505310 | 505310 | Маркировка (без надписей), DG10/5, уп.440шт | шт | B | Руб | 7216
KLMSN49612A | 49612A | Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.); ME 1-1 | шт | B | Руб | 39
KLMSN476229 | 476229 | Перемычка для YBK 2,5 UK 2,5/10 | шт | B | Руб | 72
KLMSN470109 | 470109 | Перемычка 2,5 мм на 10 контакта CS2,5/10 | шт | B | Руб | 18
KLMSN476239 | 476239 | Перемычка для AVK4RD- YBK4*- ASK3*- MVK4, (10полюсов); UK 4-10 | шт | B | Руб | 140
KLMSN509600 | 509600 | Самоклеящийся держатели маркировки для кнопок и панелей., 17х30 мм; Y-PER 17x30 (уп.100шт.) | шт | B | Руб | 200
KLMSN446339 | 446339 | Торцевой изолятор NPP YBK4 | шт | B | Руб | 481
KLMSN495229 | 495229 | Упор на DIN-рейку MR35, (серый); KD 8 | шт | B | Руб | 50
KLMSN495109 | 495109 | Упор на DIN-рейку MR35, высокий, с возм.устан.крышки и опломбировки, (серый); KD 6A (уп.50шт_ | шт | B | Руб | 6
KLMSN310279 | 310279 | Штекерная вставка SG-PT 2,5/8 (серая) 8 размыкателей | шт | B | Руб | 122
11.MEANDR
MND2000016933932 | 2000016933932 | Промежуточное реле МРП-6 AC230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 6
MND4680019912066 | 4680019912066 | Снабберный модуль СБ-2-1 20Ом 0,1мкФ УХЛ4 | шт | B | Руб | 10
MND4680019912639 | 4680019912639 | Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-63М УХЛ4 (AFCI, AFDD) с функцией автоматического включения | шт | B | Руб | 6
MNDEL11M15 | 4640016933174 | Реле контроля трехфазного линейного напряжения ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 37
MNDMRP2124230UHL4 | 4640016935260 | Реле промежуточное МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4 (МРП-2-1 ACDC24В/AC230В) | шт | B | Руб | 6
MNDMRP4230ACDC | 4640016935314 | Реле МРП-4 ACDC230В УХЛ4, 2ПК + НО, Iкомут.макс 8А | шт | B | Руб | 12
MNDR4640016930685 | 4640016930685 | Реле времени РВО-26 0.1с-9.9мин AC/DC 24-240В УХЛ4 (РВО-26 ACDC24-240В) | шт | B | Руб | 24
MNDR4640016933976 | 4640016933976 | Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-17-15 АС230В/АС400В УХЛ4 обнаружение коротких провалов (10мс) | шт | B | Руб | 3
MNDR4680019912455 | 4680019912455 | Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт | B | Руб | 10
MNDRKN31515 | 4640016933945 | Реле РКН-3-15-15 АС230В/АС400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 8
MNDRRKFM05115 | 4640016934683 | Реле РКФ-М05-1-15 АС400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 12
MNDRRKN32115230 | 4640016934058 | Реле РКН-3-21-15 АС230В/АС400В УХЛ2 | шт | B | Руб | 4
MNDRRT40U | 4640016934225 | Реле тока РТ-40У УХЛ4 | шт | B | Руб | 21
MNDRRVO1MACDC24AC230 | 4640016936885 | Реле времени РВО-1М АСDС24/AC230 В УХЛ4 | шт | B | Руб | 13
MNDRRVORU15ACDC24 | 4640016932887 | Реле времени РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 29
MNDRTM01115220 | 4640016939183 | Реле РТ-М01-1-15 АС230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 51
MNDRV322ACDC24AC230 | 4640016936663 | Реле времени РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 20
MNDTR15ACDC24AC230 | 4680019911557 | Реле ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 | шт | B | Руб | 67
12.OWEN
OWNMTB2BAZ112 | MTB2-BAZ112 | MTB2-BAZ112 Кнопка плоская, черная, 1NO | шт | B | Руб | 40
OWNMTB2BDZ112 | MTB2-BDZ112 | MTB2-BDZ112 Переключатель, короткая ручка, черный, 2 положения 1NO, с фиксацией | шт | B | Руб | 9
OWNMTB2BE11 | MTB2-BE11 | MTB2-BE11 Блок-контакт, 1NO | шт | B | Руб | 40
OWNASZMRS232485 | АС3-М-220 | АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией | шт | B | Руб | 1
OWNBP60A24 | БП60А-24 | Блок питания БП60А-24 | шт | B | Руб | 15
OWNBSFD312 | БСФ-Д3-1,2 | БСФ-Д3-1,2А Блок сетевого фильтра | шт | B | Руб | 1
OWNMTB4LZ8111 | MTB4-LZ8111 | Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, кнопка нажимная MTB4-LZ8111 | шт | B | Руб | 3
OWNLPO3 | ЛПО3 | Графическая локальная панель оператора для ПЧВ1,3 [М01] ЛПО3 | шт | B | Руб | 6
OWNIDC1SH8 | ИДЦ1-Щ8 | Измеритель цифровой одноканальный ИДЦ1-Щ8 | шт | B | Руб | 1
OWN2TRM1SCH1U2RR | 2ТРМ1-Щ1.У2.РР | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1.У2.РР | шт | B | Руб | 10
OWNISKRATC03 | ИСКРА-ТС.03 | ИСКРА-ТС.03 барьер искрозащиты | шт | B | Руб | 20
OWNKS16025 | КАБЕЛЬ КС16 (2,5м) | Кабель КС16 2,5 метра | шт | B | Руб | 8
OWNMTB2BW3363 | MTB2-BW3363 | Кнопка с LED подсветкой, зеленая,220V AC/DC, 1NO MTB2-BW3363 | шт | B | Руб | 2
OWNPYF022BE2WH | PYF-022BE/2WH | Колодка для реле PYF-022BE/2WH | шт | B | Руб | 19
OWNKSN2105 | КСН210-5 | Коммутатор сетевой неуправляемый КСН210-5 | шт | B | Руб | 3
OWNMV11022032 | МВ110-220.32ДН | МВ110-220.32ДН модуль ввода дискретных сигналов | шт | B | Руб | 13
OWNMV11022416D | МВ110-224.16Д | МВ110-224.16Д Модуль дискретного ввода, 16 дискретных входов, питание ~220В /=24В | шт | B | Руб | 3
OWNMV210214 | МВ210-214 | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | шт | B | Руб | 24
OWNPRM2201 | ПРМ-220.1 | Модуль расширения ПРМ-220.1 | шт | B | Руб | 33
OWNMSD200 | МСД-200 | Модуль сбора данных МСД-200 | шт | B | Руб | 4
OWNSP310B | СП310-Б | Панель оператора графическая СП310-Б | шт | B | Руб | 5
OWNMTB2BGZ112 | MTB2-BGZ112 | Переключатель с ключом 2 положения 1NO, 1 выемка, с фиксацией MTB2-BGZ112 | шт | B | Руб | 9
OWNPVV1 | ПВВ1 | Плата входов выходов для ПЧВ3 [М01] ПВВ1 | шт | B | Руб | 6
OWNPCHV311KV | ПЧВ3-11К-В | Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-11К-В | шт | B | Руб | 2
OWNINCF11HS | ИНС-Ф1.1.Щ3 | Прибор электроизмерительный цифровой (вольтметр) ИНС-Ф1.1.Щ3 | шт | B | Руб | 2
OWNPR200220110 | ПР200-220.1.1.0 | Программируемое реле ПР200-220.1.1.0 | шт | B | Руб | 15
OWNPLK1102460PMM02 | ПЛК110-24.60.Р-М | Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.Р-M [М02] | шт | B | Руб | 8
OWNPLK20001CS | ПЛК200-01-CS | Программируемый логический контроллер ПЛК200-01-CS | шт | B | Руб | 4
OWNRMT015A | РМТ-015-А | Реактор моторный трехфазный номинальный ток 15 А, исполнение «А» РМТ-015-А | шт | B | Руб | 4
OWNRST016A | РСТ-016-А | Реактор сетевой трехфазный номинальный ток 16 А, исполнение «А» РСТ-016-А | шт | B | Руб | 4
OWNMTDRS | MT-DRS | Розетка на DIN-рейку, с заземлением, 16А, 250В MT-DRS | шт | B | Руб | 8
OWNSP307B | СП307-Б | Сенсорные панели оператора СП307-Б | шт | B | Руб | 3
OWNMT22S15 | MT22-S15 | Сигнальная LED лампа, желтый, 24V AC/DC IP65 MT22-S15 | шт | B | Руб | 20
OWNMT16D64 | MT16-D64 | Сигнальная лампа,16мм, красный, 220V AC, моноблок IP40 MT16-D64 | шт | B | Руб | 6
OWNDTS414RT100V3502EXIT3 | ДТС414-РТ100.В3.50/2.ЕХI-Т3 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-РТ100.В3.50/2.ЕХI-Т3 | шт | B | Руб | 8
OWNPR20523012112220 | ПР205-230.1211.22.2.0 | Устройство управляющее многофункциональное ПР205-230.1211.22.2.0 | шт | B | Руб | 3
OWNMKON230 | МКОН-230 | Шлюз сетевой МКОН-230 | шт | B | Руб | 30
13.SFERE
SFЕRKC72BK31500B34 |  | KC72В-K31-500В-3.4 Вольтметр | шт | B | Руб | 36
SFERPA194I9K4T00301800А5А |  | PA194I-9K4T-00301-800А/5А-4…20мА-К-0,5 Амперметр | шт | B | Руб | 2
SFERPD194E9E3T |  | PD194E-9E3T-11021-5А-380В-3.4-0,5 Многофункциональный прибор | шт | B | Руб | 12
SFERAPD194E9K3T00029553803402 | PD194E-9K3T-00029-5/5А-380В-3.4-0,2 | PD194E-9K3T-00029-5/5А-380В-3.4-0,2 Многофункциональный прибор | шт | B | Руб | 4
SFERPD194PQ9K4T00301800А5А |  | PD194PQ-9K4T-00301-800А/5А-500В-4…20мА-К-3.4-0,5 Многофункциональный прибор | шт | B | Руб | 4
SFЕRPD194PQ9R4T1005А500ВК3405 |  | PD194PQ-9R4T 100/5А 500В-К-3,4-0,5 Многофункциональный сетевой измеритель | шт | B | Руб | 2
SFЕRPD194PQ9R4T6005А500В |  | PD194PQ-9R4T 600/5А 500В 3ф. 4пр К -40+70 кл. т. 0,5 Многофункциональный сетевой измеритель | шт | B | Руб | 3
SFЕRPD194PQ9R4T | PD194PQ-9R4T-00001 | PD194PQ-9R4T-00001 5/5А 380В 3ф. 4пр К -40+70 кл.т. 0,5; 96х96мм Многофункциональный сетевой измеритель | шт | B | Руб | 2
SFERPD194PQ9R4T100А5А500В |  | PD194PQ-9R4T-100А/5А-500В-К-3.4-0,5 Многофункциональный прибор | шт | B | Руб | 3
SFERPZ194U9К1T00001 | PZ194U-9К1T-00001 | PZ194U-9К1T-00001-500В-K-0,5 Вольтметр | шт | B | Руб | 2
SFERPZ194U9К4Т00001500 |  | PZ194U-9К4Т-00001-500В-К-3.4-0,5 Вольтметр | шт | B | Руб | 2
SFERPZ194U9К4Т00301380В | PZ194U-9К4Т-00301-380В | PZ194U-9К4Т-00301-380В-4-20мА К-3.4-кл. т. 0,5 Вольтметр | шт | B | Руб | 2
SFЕRKC72AK31100A5A |  | Амперметр KC72A-K31-100А/5А | шт | B | Руб | 10
SFЕRKC72AK31200A5A |  | Амперметр KC72A-K31-200А/5А | шт | B | Руб | 10
SFЕRKC72AK31600A5A |  | Амперметр KC72A-K31-600А/5А | шт | B | Руб | 12
SFEREQ96SWT | EQ96SWT | Вольтметр переменного тока с переключателем напряжений (лицевая панель 96х96 мм) прямого включения 500 V | шт | B | Руб | 2
14.TEXNOENERGO
TEXTE4GТЕ10104011 |  | Коммуникатор 4G ТЕ101.04.01/1 | шт | B | Руб | 1
TEXPCH4TM05MD05 | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МД.05 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 4
TEXPCH4TM05MK04 | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 8
TEXPCH4TM06T645 |  | Счетчик ПСЧ-4ТМ.06Т.64.00.00 5(100)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 1,0/1,0 на DIN-рейку (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 2
TEXSET4TM02M11 | СЭТ-4ТМ.02М.11 | Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.11 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 2
TEXSET4TM02M15 | СЭТ-4ТМ.02М.15 | Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.15, 5(10)А, 3*(120-230)/(208-400)В, кл.т.0,5s/1, оптопорт+RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 9
TEXSET4TM02M27 |  | Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.27 1(2)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 2
TEXSET4TM03M09 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 2*RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 32